[image: image1.jpg]


[image: image2.png]HAL





[image: image3.jpg]P 3
energente





[image: image4.jpg]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



	Automatic voltage regulator and stabilizer "Digital Series"
	[image: image8.png]




	Automatischer AC Spannungsregler und Stabilisator, LCD
	[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]




	Automatische spanningsregelaar "Digital Series"
	[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]




	Regulateur & stabilisateur de courant, LCD
	[image: image15.png]




	Автоматический регулятор и стабилизатор напряжения переменного тока
	[image: image16.png]




	Автоматичний регулятор і стабілізатор напруги змінного струму
	[image: image17.png]





Features
· Automatic 500 VA AC output voltage regulator (AVR) and stabilizer

· Pure sinusoidal AC wave form

· Full metal cabinet with LED voltage display

· MCU controlled circuit provides precision output

· Zero cross transfer technology

· High efficiency toroidal transformer

· Full protection: over voltage, under voltage, overheat, short circuit, and overload
Specifications
· AVR type: single phase relay

· Selectable delay time: 6 s, 180 s

· Input: AC 140 - 260 V, 50 Hz / 60 Hz ± 10%

· Output: AC 220 V ± 8%, 50 Hz / 60 Hz

· Protection: undervoltage, overvoltage, short circuit

· Sockets: 1 x Schuko output (CEE 7/4)

· Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

· Power: 500 VA (300 W)

· Dimensions: 210 x 140 x 118 mm

· Product weight: 2.6 kg
[image: image18.png]



[image: image19.jpg]N 2
energenie




[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]N ~
energernie

4 Undelay
4k Delay

©

working

O

delaying

protecting

ON/OFF

Automatic voltage regulator 500 VA
Cross zero transfer technology




[image: image22.jpg]220V Output

Model No. : EG-AVR-D500-01
Power Capacity: 500VA/300W
Input Voltage Range: 140~260V AC
Input Frequency: 45~65Hz

Rated Output Voltage: 220V AC
Output Voltage Precision Without
Load: 8%

Protection Class: |

The unit can only be repaired by an authorized
technical service personnel. Any attempt to open
and to repar by the user on his own could prove

{0 be dangerous.

P20 {} CE€

Made in P.R.C.

Circuit Breaker




[image: image23.jpg]



[image: image24.png]



[image: image25.jpg]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.jpg]



[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



[image: image32.bmp][image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]












This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning LVD(2006/95/EC), EMC(2004/108/EC). The CE declaration can be found under www.gembird.eu 


Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie LVD(2006/95/EC), EMC(2004/108/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.de  heruntergeladen werden



	Waste disposal:


      Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For Information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment.

	Entsorgungshinweise:


       Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten.

	Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking


      Batterijen en accu’s dienen als klein-chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/accu’s leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu’s dienen onbeschadigd ingeleverd te worden.

Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt.
	Traitement des déchets:


      Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humain.

Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou 

chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques.


	Warranty conditions



	Garantie Bedingungen



	The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products
	Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

	Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The <<Netherlands>>
www.gembird.nl/service

support@gmb.nl 

	GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45, 59494 Soest,  Deutschland

www.gembird.de 
Wenn Sie Hilfe im Umgang mit unseren Produkten benötigen, können Sie uns kostenlos via E-Mail an support@gembird.de oder über unser Hilfe-Forum erreichen: http://gembird-support.de/ 

	Garantie voorwaarden


	CONDITIONS DE GARANTIE

	Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor het defecte produkt.
	Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil.
 Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation.
 Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. 
Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. 
Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..). 
Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. 
Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir.
Le montant d’avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.


www.gembird.nl/support

support@gmb.nl

	+33(0) 251 404849
Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min
Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur
	

	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
	УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

	1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). 

3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

•  использование изделия не по назначению.

• нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции.

• подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров.

•  механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

•  ремонт изделия не уполномоченными на то лицами. 

4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. 

Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.

Наименование изделия:  ___________________________

Модель  _________________________________________

Серийный номер  _________________________________

Срок гарантии  ___________________________________

Дата продажи «____» ___________________ 20____ года

Фирма-продавец:  _________________________________

Адрес и телефон фирмы-продавца: 

________________________________________________

М.П.  С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Продавец: _____________  Покупатель: _____________
	1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації.

2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.

3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:

- наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;

- пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;

- пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; 

4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари; 

З гарантійними умовами згоден. 

Підпис покупця:  ____________________ 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №  __________________________

Товар/модель  ____________________________________

Серійний номер __________________________________

Термін гаранії ____________________________________

Дата продажу ____________________________________

Продавець (назва, телефон) 

_________________________________________

Печатка та підпис продавця 

_________________________________________

З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213.






User Manual


HandbUch


Handleiding


Manuel descriptif


Руководство пользователя


КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА








EG-AVR-D500-01


Automatic voltage regulator and stabilizer "Digital Series", 500VA








PAGE  
4


